## Page 0-Instruction
Dossier Technique Lotissement
Remplissage du document
#1 - Phase repérage
Phase de repérage: le promoteur devra remplir toutes les informations ciblées sous la couleur orange pale. Les informations remontées serviront à localiser le nouveau bâtiment et à produire les documents nécessaires à la conception optique. Selon la phase de construction du bâtiment, certaines informations pourront être laissées vide.
#2 - Phase de production des documents techniques
Phase de production des documents techniques : le DTI sera complété avec les informations ciblées en bleu, (positionnement des PBO et le matériel à utiliser). C'est à cette étape que seront produits les documents techniques pour la conception optique de l'immeuble.
#3 - Phase récolement travaux
Phase de récolement travaux : le DTI devra être complété par le promoteur avec les photos des travaux réalisés ainsi que des mises à jour si nécessaire.
#4 - Phase de recette
Phase de recette : (si travaux réalisé par une autre entreprise) les travaux réalisés seront contrôlés par un intervenant qui indiquera si le réseau déployé et exploitable ou non, le DTL sera également contrôlé et complété

## Page 0-Schéma de principe
Dossier Technique Lotissement
Schéma de principe
Déploiement du réseau de distribution fibre optique (deux fibres optiques dédiées pour chaque logement depuis le PM : Point de Mutualisation) : Un câble contenant 2 ou 3 fibres par logements dit « câble distribution », arrive depuis le PM : Point de Mutualisation, par les infrastructures et cheminements existantes (ex: fourreaux télécoms, appuis aériens, façades ) ou à défaut à créer (ex: travaux GC) pour être acheminé au PBO. Depuis les boîtiers PBO vont cheminer de petits câbles de 4mm jusqu’à un DTIO: Dispositif Terminaison optique (ou prise optique), situé dans le logement dans le coffret de télécomunication. Cette architecture de réseau permet la mutualisation de l’infrastructure à partir du Point de mutualisation (au niveau des armoires de rue conformément aux récentes recommandations en vigueur définies par l’ARCEP. Les réseaux FTTH sera donc ouvert, au niveau des Points de Mutualisation, à tout opérateur qui souhaiterait y accéder dans le cadre de la mutualisation. L’accord concernant l’équipement d’un ensemble immobilier en fibre optique se concrétise par la signature d’une convention d’équipement en fibre optique qui doit être signée par le représentant légal de l’immeuble (Syndic, propriétaire..) suite à un vote en assemblée générale ou à une décision du propriétaire de l’ensemble immobilier. Si la convention est signée en phase de déploiement, cette derniere doit etre signée par le promoteur, qui accompagnera le syndic dans la signature de la convention définitive. Lorsque le lotissement est réalisé en une fois : La prestation du Maître d’Ouvrage du lotissement commence au PAR (Point d’Accès Réseau) et s’arrête au DTIO dans chaque logement du lotissement. Le Maître d’Ouvrage se charge de l’adduction de la parcelle privée jusqu’au Point d’Accès Réseau (PAR) le plus proche. Lotissement réalisé au fil de l’eau (lotisseur puis constructeurs indépendants) : Le Maître d’Ouvrage chargé de l’aménagement construit l’adduction de la partie commune du domaine privé jusqu’au Point d’Accès Réseau (PAR) le plus proche.En domaine privé commun aux différents logements du lotissement, le Maître d’Ouvrage chargé de l’aménagement de la zone à lotir construit le génie civil constituant l’équipement d’adduction entre le Point de Raccordement (point de présence de l’OI) et le PDO (limite de la parcelle privée commune/privée). Celui-ci doit également tirer un câble de communication entre le Point de Raccordement (PR) et le PDO,en laissant 3 mètres de câble lové dans le PDO.

## Page 1-Situation
Dossier Technique Lotissement
NRO |  | REFERENCE PM | AD BAT CODE
PLAN SITUATION
DOSSIER TECHNIQUE LOTISSEMENT
Adresse
Indice | Modification |  | Date | Etabli par | Vérifié par
1 | DTL
Réf. BE :
Nom :

## Page 2-Adresses
Dossier Technique Lotissement
NRO | REFERENCE PM |  | AD BAT CODE
0 | 0 |  | 0
(photo du batiment d'adduction si existant)
Date de mise à jour du dossier | xx/xx/xxxx | Date des travaux |  | xx/xx/xxxx
Date de signature de la convention | xx/xx/xxxx
Adresses desservies par le point d’adduction
AD BAT CODE
HEXACLE
Nom du lot
Adresse lot
Code postal
Nom de la commune
Parcelle cadastrale (Section et numéro)
Coordonnées GPS centroïde (dec)
Nombre de colonne montante
Nombre de logements
AD BAT CODE
HEXACLE
Nom du lot
Adresse lot
Code postal
Nom de la commune
Parcelle cadastrale (Section et numéro)
Coordonnées GPS centroïde (dec)
Nombre de colonne montante
Nombre de logements
AD BAT CODE
HEXACLE
Nom du lot
Adresse lot
Code postal
Nom de la commune
Parcelle cadastrale (Section et numéro)
Coordonnées GPS centroïde (dec)
Nombre de colonne montante
Nombre de logements
Total Colonne montante | 0
Total Logements | 0
*incrémenter avec autant de lot

## Page 3-Plan
Dossier Technique Lotissement
NRO | REFERENCE PM | AD BAT CODE
0 | 0 | 0
Plan d'infrastructure de la parcelle avec l'adduction du réseau public (préciser la position de la chambre en domaine public qui sera percuté)
Le plan sera mis à jour avec les informations transmises dans le plan de casage

## Page 4-EXE et Liste matériel
Dossier Technique Immeuble
NRO |  | REFERENCE PM |  | AD BAT CODE
0 |  | 0 |  | 0
Réalisé par le Bureau d'étude
Fourni en annexe : |  |  |  |  | Fourni
- | Plan de situation avec infra : chambre, boites et tracé des câble.
- | Synoptique de la ZAPM avec plans de boites.
DTI complété :
- | Page Entete : nom du NRO, PM et AD BAT CODE du bâtiment principal.
- | Page Adresses : AD BAT CODE des bâtiments déservis par le point d'adduction.
- | Page EXE et liste matériel : liste du matériel à utiliser (nombre et mètré).
Liste du matériel à utliser
Matériel |  |  | Nombre ou mètre linéaire | Référence technique
Câble Distribution ( XX FO - MOD XX) |  |  |  | ACOME /Aérien
Câble desserte ( XX FO - MOD XX) |  |  |  | 2FO LSOH
BPE |  |  |  | TYCO / FIST GC02-BC6
PBO |  |  |  | 3M / PBO-NG-T1
PTO |  |  |  | Verthor / 3M
Référence technique = marque et référence du matériel posé. Se référer aux règles d'ingénierie

## Page 5-Info Clés
Dossier Technique Lotissement
NRO | REFERENCE PM |  | AD BAT CODE
0 | 0 |  | 0
Accessibilité du lotissement
Type de gestionnaire |  |  |  | privé | bailleur social | syndic
Gestionnaire de l’immeuble
Contact Gestionnaire
Coordonnées Téléphoniques
Adresse du Gestionnaire
Code Postal du Gestionnaire
Commune du Gestionnaire
Adresse du Gestionnaire (mail)
Nom du Gardien
Joignabilité du Gardien
Commentaire
Digicode de l’immeuble du Gardien
Complément accès lotissement (clé PTT, Pass, appel préalable, etc…)
Accessibilité du PR
Localisation du PR
Digicode du portail d'accès
Conditions d’accessibilité du PR
Adduction physique de l'immeuble (dernière chambre avant le batiment, le PAR)
Situation chambre d'adduction |  | Chambre d'Adduction
(photo) |  | (photo)
*les informations sur l'accessibilité de l’immeuble pourront être mis à jour au moment du récolement.

## Page 6-Déploiement
Dossier Technique Lotissement
NRO | REFERENCE PM |  | AD BAT CODE
0 | 0 |  | 0
Distribution horizontale
(photo du déploiement une fois réalisé)
Chambre 1 pose de PBO |  | Chambre 2 pose de PBO
Chambre 3 pose de PBO |  | …
… |  | …

## Page 7-Recette
Dossier Technique Lotissement
NRO | REFERENCE PM |  |  |  | AD BAT CODE
0 | 0 |  |  |  | 0
Contrôle documentaire
|  | Statut | Commentaire
Adresse bâtiment et nombre prise
Plan situation et parcours optique
Accessibilité lotissement
Adduction GC
PBO
Desserte logement
(*) si infos incomplètes, erronées, ou manquantes, mettre à jour le DTI lors du contrôle
Contrôle travaux
|  | Statut | Criticité | Commentaire
Respect règles d'ingénierie :
Nombre de client par PBO |  |  | MAJEUR
Respect matériel référencé :
Matériel adapté à l'exploitation |  |  | Mineur
Câble type LSOH |  |  | MAJEUR
Etiquetage :
Etiquetage câbles |  |  | Mineur
Etiquetage PBO |  |  | Mineur
Etiquetage PTO |  |  | Mineur
Qualité raccordement :
Continuité optique |  |  | MAJEUR | à faire (100% des fibres) - test laser appartement > BPI
Rapport de mesure |  |  | MAJEUR | vérification cahier de mesure
spécificité ADTIM FTTH - 6 fibres par prise
spécificité ADTIM FTTH - Responsabilité des travaux (DSP/Constructeur)
spécificité DSP 3
spécificité DSP 4
(*) si infos incomplètes ou manquantes, à compléter lors du contrôle
Photo réserve 1 |  |  | Photo réserve 2
Photo réserve 3 |  |  | Photo réserve 4
3/ Bilan recette
|  | Statut | Commentaire
Absence de réserve majeure |  | OK
Appréciation générale
Liste des reprises attendues
Date |  | Recetteur